06..... INSTALACIONES ESPECIALES

06.01.... SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS

06.01.01... CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS

06.01.01.01.. TUBERIA PVC SAP-20mm

06.01.02... SALIDA DE COMUNICACIONES

06.01.02.01.. SALIDA DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO

06.01.02.02.. SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCÓPICA

06.01.02.03.. SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL

06.01.... CONDUCTORES DE COMUNICACIONES

06.01.03.01.. TENDIDO DE CABLE FPL ANTIFLAMA 2X16AWG LSZH

06.01.... CAJAS DE PASE

06.01.04.01.. CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm

06.01.... EQUIPOS Y ACCESORIOS

06.01.05.01.. PANEL DE CONTROL DIRECCIONABLE

06.01.05.02.. DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO

06.01.05.03.. SIRENA ESTROBOSCÓPICA

06.01.05.04.. ESTACIÓN MANUAL

06..... SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – VIDEO VIGILANCIA. IP

06.02.... PATCH PANEL

06.02.01.01.. PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT6

06.02.... EQUIPOS Y ACCESORIOS

06.02.02.01.. MONITOR DE VIDEO

06.02.02.02.. CÁMARAS IP DOMO PoE IP67 IK10

06.02.02.03.. CÁMARAS IP PTZ DOMO PoE IP67 IK10

06.02.02.04.. CÁMARAS IP WIFI IP67 IK10

06.02.02.05.. GRABADOR DE VIDEO DIGITAL NVR

06.02.... SALIDA DE COMUNICACIONES

06.02.03.01.. SALIDA DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO

06.03.... SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO

06.03.01... SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL

06.03.01.01.. SISTEMA LINE ARRAY AUTOAMPLIFICADO

06.03.01.02.. SUBBAJO AUTOAMPLIFICADO

06.03.01.03.. ESTRUCTURA DE SUJETACION

06.03.01.04.. CAJA AUTOAMPLIFICADO DE 12" M/PISO

06.03.01.05.. CAJA AUTOAMPLIFICADO DE 18"

06.03.01.06.. CAJA AUTOAMPLIFICADO DE 2X15"

06.03.01.07.. PROCESADOR DE AUDIO

06.03.01.08.. MEZCLADORA DE AUDIO DE 32CH

06.03.01.09.. STAGE BOX DE 32CH

06.03.02... SISTEMA DE SONIDO PARA PERIFONEO

06.03.02.01.. MEZCLADORA DE AUDIO DE 08CH

06.03.02.02.. PARLANMTES DE TECHO

06.03.02.03.. AMPLIFICADOR DE AUDIO

06.03.02.04.. MICROFONO CUELLO DE GANZO

06.03.03... ACCESORIOS

06.03.03.01.. CABLE DE AUDIO 2X16 AWG

06.03.03.02.. CABLE DE SEÑAN DE AUDIO XLR/XLR

06.03.03.03.. CONECTOR XLR HEMBRA

06.03.03.04.. CONECTOR XLR NACHO

06.03.03.05.. CONECTOR CORRIENTE POWERCOM 20A T/B

06.03.03.06.. CONECTOR CORRIENTE POWERCOM 20A T/A

06.03.03.07.. CABLE DE ENERGIA ELECTRICA

06.03.03.08.. CABLE DE RED DE 50 M PARA CONECCION AUDIO C BASE

06.03.03.09.. MICROFONO DE VOZ

06.03.03.10.. MICROFONO DE INSTRUMENTOS

06.03.03.11.. PEDESTALES PARA MICROFONO

06.03.03.12.. KIT DE MICROFONOS PARA PERCUSION

06.04.... SISTEMA DE TELEVISIÓN IP

06.04.01... EQUIPO DE COMPUTO

06.04.01.01.. PC DE ESCRITORIO

06.04.01.02.. PC PORTATIL

06.04.02... EQUIPOS DE TRANSMISION

06.04.02.01.. SWITCH DE VIDEO ESTUDIO TV

06.04.02.02.. CAPTURADOR DE VIDEO

06.04.02.03.. CAMARA DE VIDEO ESTUDIO

06.04.02.04.. TRIPODE

06.04.02.05.. REFLECTORES

06.05.... SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ Y TELEFONÍA

06.05.01... RED DE VOZ, VIDEO Y DATOS

06.05.01.01.. CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS

06.05.01.01.01. TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm

06.05.01.01.02. TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm

06.05.01.01.03. TUBERIA PVC SAP-P Ø 35mm

06.05.01.02.. SALIDA DE COMUNICACIONES

06.05.01.02.01. SALIDA DE PUNTOS DE RED DE DATOS CAT 6

06.05.01.03.. CONDUCTORES DE COMUNICACIONES

06.05.01.03.01. TENDIDO DE CABLE FTP CAT 6

06.05.01.04.. PATCH PANEL

06.05.01.04.01. PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6

06.05.01.05.. GABINETE DE COMUNICACIONES

06.05.01.05.01. GABINETE DE PISO PARA SERVIDORES DE 42RU

06.05.01.05.02. GABINETE DE PISO PARA EQUIPOS ACTIVOS

06.05.01.06.. CAJAS DE PASE

06.05.01.06.01. CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm

06.05.01.06.02. CAJA DE REGISTRO DE ACOMETIDA PVC IP65 250mm x 200mm x 100mm

06.05.01.07.. EQUIPOS Y ACCESORIOS

06.05.01.07.01. ACCESS POINT WI-FI

06.05.01.07.02. TELÉFONO IP SMART

06.05.01.07.03. TELÉFONO IP ADOSABLE A PARED

06.05.01.07.04. PATCH CORD S/FTP CAT6A X 1m

06.05.01.07.05. PATCH CORD S/FTP CAT6A X 3m

06.05.01.07.06. ROUTER CLOUD CORE RJ45 - SFP

06.05.01.07.07. SEGURIDAD PERIMETRAL

06.05.01.07.08. SWITCH CORE POE DE 24 PUERTOS RJ45 - SFP

06.05.01.07.09. SWITCH DE DISTRIBUCION POE DE 24 PUERTOS RJ45 - SFP

06.06.... CONFIGURACION DE SISTEMAS

06.05.01... CONFIGURACION DE SISTEMA DE DETECCION DE HUMO

06.05.01... CONFIGURACION DE TELEFONIA IP

06.05.01... CONFIGURACION DE SISTEMA DE AUDIO

06.05.01... CONFIGURACION DE SISTEMA DE REDES Y DATOS